《医疗器械概论》考试大纲

本考试注重考查学生对医疗器械与康复器械基本知识的了解，典型器械的原理与组成的掌握程度，以及相应器械的临床应用。

一、考试内容及要求

(一) 手术室急救设备
    了解手术室急救设备的组成和发展历史；了解呼吸机、麻醉机、血液净化、人工心肺机、无影灯、手术床等设备的新进展；掌握呼吸机、血液净化、无影灯等仪器的基本原理与技术。

(二) 医用光学仪器与临床检验仪器
   了解医用光学与临床检验仪器的发展；掌握眼科仪器中验光仪，眼底相机的原理和现有技术特征；掌握显微成像系统的原理和最新技术特征；掌握全自动生化分析仪的工作原理，吸收定律及光电检测技术；掌握免疫分析仪器的原理。

(三) 医用电气安全及有源检测技术
   掌握医用电气设备基本安全和基本性能的通用国家标准，了解有源医疗器械的定义和注册管理方法，在理解各类医疗器械和设备基本原理的基础上，掌握呼吸机、麻醉机、血液透析机、心脏起博器、心脏除颤器、心电图机、多参数监护仪、超声诊断设备、高频手术器械等的检测技术。

(四) 医用电子仪器
   了解电外科设备、除颤设备、电刺激设备等医用电子仪器的原理和基本结构。

(五) 康复器械
   了解辅助器具设计基本原理；了解语言、视觉、听觉损伤的辅助技术；了解用于运动功能障碍的移动辅具、假肢的基本知识。

二、考试时间及题型

1、考试时间：120分钟

2、考试题型：满分100分，填空题：40-50分，问答题：50-60分。

三、参考书目

1、《现代医疗器械手册》 王保华  科讯交流有限公司  2007年

2、《人体机能替代装置》 葛斌  科学出版社  2007年

3、《现代检验医学仪器分析技术及应用》 朱根娣  上海科学技术文献出版社  2005

4、《医用常规检验仪器》 朱险峰  科学出版社

5、《医用光学仪器》 王殊轶，张敏燕  中国计量出版社  2009

6、《生物医学测量与仪器》 王保华  复旦大学出版社(第二版)  2009

7、《有源医疗器械检测技术》 严红剑  科学出版社 2007

8、《康复工程基础--辅助技术》 王珏  西安交通大学出版社